АКТ

Готовности котельной ________________________________________________________________________

к работе  на газовом топливе в сезон 20___ - 20___ г.г._____________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся: ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства ___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

и представитель _____________________________________________________________________________

(горгаз, межрайгаз, должность, фамилия, имя, отчество)

Провели готовность котельной и установили следующее:

1.Приказом  №____ от  «____» _________ 20      г. ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства котельной назначен_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________________

(документ подтверждающий сдачу экзамена на знание ПБвГХ, №, дата)

2.Операторы (кочегары),которые будут обслуживать котлы ________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, документ)

Очередная проверка знаний проведена _________________________________________________

3.Проектая и исполнительская документация ____________________________________________

Документация находится _____________________________________________________________

(наименование горгаза)

Справка №________________ от «____» _________ 20____г. эксплуатационная документация_______________________________________________________________________________

(наименование имеется полностью)

4.Ревизия газового хозяйства выполнена ________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(работник какого горгаза, дата выполнения наряда)

5.Проверка КИП и автоматики, согласно АКТа №______ от «____» ___________ 20____ г.

___________________________________________________________________________________________

(организация, должность, фамилия, имя, отчество)

6.Взрывные клапана _________________________________________________________________________

(исправны, размеры в пределах норм)

7.Приточно-вытяжная вентиляция и жалюзийные решетки_________________________________________

пригодны к эксплуатации _____________________________________________________________________

(размеры согласно проекта)

8.Очищены карманы______________________________________

(есть, нет)

9.В шиберах имеются отверстия _______________________________________________________________

10.Акт плотности потолочных перекрытий и стен в строенных котельных__________________________________________________________________________________

(№ акта и от какого числа)

11.Акт готовности котлоагрегатов или отметка в паспорте котлоагрегатов об этом_______________________________________________________________________________________

(акт и число записи об этом паспорте)

12.Фиксаторы положения шиберов «открыто», «закрыто» ________________________________________

( есть, нет)

13.Газопроводы_____________________________________________________________________________

(тех. состояние, окраска)

14.Дымоход и вентиляционные каналы проверены _______________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(какой организацией, когда, № акта, должность, фамилия, имя, отчество, мастера представителя предприятия)

дымоходы ________________________________ вент. каналы ___________________________________

(пригодность)                                                                                              (пригодность)

15.Исправность освещения котельной __________________________________________________________

16.Наличие акта в герметизации вводов инж. коммуникации_______________________________________

___________________________________________________________________________________________

(подпись)                                                                         (подпись)                                                                            (подпись)

Примечание:

(а) акты указаны в п.п. 1, 2, 5, 10, 11, 14 предъявляются

инспектору Гостехнадзора при обследовании котельной;

(б) настоящий акт составляется в 3 (трех) экземплярах.

1-й экз.предриятию

2-й экз. горгазу

3-й экз. гостехнадзору

Разрешение на пуск котельной или замечание Гостехнадзора ____________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

ШТАМП                                                                                                                   ________________________

подпись инспектора

________________________

дата