Письмо №943 от 10 декабря 2018 г.
О проведении надзорно-профилактической операций «Новый год»

                                                                                                          Руководителям ОО

     МКУ «Управление образования» доводит до Вашего сведения о том, что в целях повышения противопожарной защиты на объектах с массовым пребыванием людей, отделом надзорной деятельности и профилактикой работы №9 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД проводится надзорно - профилактическая операция «Новый год 2018». Сотрудниками ОНД и ПР №9 будут организованы и проведены профилактические мероприятия, внеплановые выездные проверки объектов, задействованных в мероприятиях по обеспечению проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей и мест хранения и реализации пиротехнических изделий.
   При проведении проверок особое внимание будет обращено на состояние эвакуационных путей и выходов, на обеспечение первичными средствами пожаротушения, наличие планов эвакуации людей на случай возникновения пожара, состояние электрооборудования и электроосвещения, подготовленность ответственных лиц и обслуживающего персонала к действиям в случае пожара, соответствие помещений, в которых будут устанавливаться елки требованиям пожарной безопасности.

   Необходимо обратить особое внимание на следующее:
1.Выполнение противопожарных мероприятий, указанных в предписаниях органа надзорной деятельности на объектах данной категории и принять меры к их выполнению.
2.Усиление контроля за обеспечением пожарной безопасности в образовательных учреждениях.
3.Организацию и проведение ответственных и обслуживающего персонала объектов мерам пожарной безопасности, действиям в случае возникновения пожара.

4.Организацию и проведение в соответствии с Постановлением № 390 Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года практических тренировок по отработке действий персонала при пожаре в соответствии соответствующих актов.
 5.Очищение чердачных и подвальных помещений, путей эвакуации, территории от сгораемых материалов и мусора, содержание дверей на чердак и в подвальные     помещения закрытыми на замки, запрещение сжигания горючих отходов на     прилегающих территориях.   
6.Организацию проверки систем отопления, наличие воды в пожарных водоемах.

7.Помещения, где будут проводиться Новогодние праздники, перед началом этих мероприятий необходимо тщательно осмотреть и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении.

 8.Запретить применение пиротехнических изделий в помещениях, зданиях и сооружениях любого назначения, на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий.
9.Запретить применение пиротехнических изделий, проведение салютов и фейерверков в местах массового скопления людей без согласования в установленном порядке с соответствующими органами.

10.Организовать дежурство ответственных лиц в период проведения Новогодних мероприятий, график представить в управление образования на электронную почту uo.ax@mail.ru методисту Алишейхову Х.Ч. до 18 декабря 2018 года
Начальник УО                                                                                         Х.Исаева
